## DatosTomados
Volts | Corriente | Lineas | q/m | B | Diam [cm] | Radio [m] | Masa Calculada | Masa Real | Error Masa | q/m real | Masa real via | Error QM
140 | -0.89 | 5 | 262163769564.9592 | -0.00065362 | 10 | 0.05 | 6.1114e-31 | 9.1094e-31 | 2.998e-31 | 175882017145 | 9.1094e-31
120 | -1 | 4 | 278115966793.3984 | -0.0007344 | 8 | 0.04 | 5.7608e-31 | 9.1094e-31 | 3.3486e-31 | 175882017145 | 9.1094e-31
110 | -0.99 | 3.5 | 339743273146.7644 | -0.00072706 | 7 | 0.035 | 4.7158e-31 | 9.1094e-31 | 4.3935e-31 | 175882017145 | 9.1094e-31
100 | -0.99 | 3 | 420389403641.1985 | -0.00072706 | 6 | 0.03 | 3.8112e-31 | 9.1094e-31 | 5.2982e-31 | 175882017145 | 9.1094e-31
90 | -0.99 | 2.5 | 544824667118.9931 | -0.00072706 | 5 | 0.025 | 2.9407e-31 | 9.1094e-31 | 6.1687e-31 | 175882017145 | 9.1094e-31
60 | -0.99 | 2 | 567525694915.6179 | -0.00072706 | 4 | 0.02 | 2.8231e-31 | 9.1094e-31 | 6.2863e-31 | 175882017145 | 9.1094e-31
40 | -0.98 | 1.5 | 686420082480.1974 | -0.00071971 | 3 | 0.015 | 2.3341e-31 | 9.1094e-31 | 6.7753e-31 | 175882017145 | 9.1094e-31
290 | -1.4 | 4.5 | 270945260334.5447 | -0.0010282 | 9 | 0.045 | 5.9133e-31 | 9.1094e-31 | 3.1961e-31 | 175882017145 | 9.1094e-31
240 | -1.4 | 4 | 283791802850.4067 | -0.0010282 | 8 | 0.04 | 5.6456e-31 | 9.1094e-31 | 3.4638e-31 | 175882017145 | 9.1094e-31
180 | -1.4 | 3.5 | 278000133404.48 | -0.0010282 | 7 | 0.035 | 5.7632e-31 | 9.1094e-31 | 3.3462e-31 | 175882017145 | 9.1094e-31
140 | -1.4 | 3 | 294302610363.3847 | -0.0010282 | 6 | 0.03 | 5.444e-31 | 9.1094e-31 | 3.6654e-31 | 175882017145 | 9.1094e-31
100 | -1.4 | 2.5 | 302711256373.7672 | -0.0010282 | 5 | 0.025 | 5.2928e-31 | 9.1094e-31 | 3.8166e-31 | 175882017145 | 9.1094e-31
80 | -1.42 | 2 | 367805285715.0017 | -0.0010428 | 4 | 0.02 | 4.356e-31 | 9.1094e-31 | 4.7533e-31 | 175882017145 | 9.1094e-31
80 | -2 | 1.5 | 329618923606.9908 | -0.0014688 | 3 | 0.015 | 4.8607e-31 | 9.1094e-31 | 4.2487e-31 | 175882017145 | 9.1094e-31
100 | -2 | 2 | 231763305661.1654 | -0.0014688 | 4 | 0.02 | 6.913e-31 | 9.1094e-31 | 2.1964e-31 | 175882017145 | 9.1094e-31
180 | -2 | 2.5 | 266991328121.6625 | -0.0014688 | 5 | 0.025 | 6.0009e-31 | 9.1094e-31 | 3.1085e-31 | 175882017145 | 9.1094e-31
240 | -1.98 | 2 | 567525694915.6179 | -0.0014541 | 4 | 0.02 | 2.8231e-31 | 9.1094e-31 | 6.2863e-31 | 175882017145 | 9.1094e-31
Delta
5 | 0.01 | 0.25 | F | 7.344e-06 | 0.5 | 0.0025
Maximizar error | [10 empty] | Mediana qm
290 | -0.89 | 5 | 686420082480.1974 | -0.00065362 | 10 | 0.015 | 6.913e-31 |  | 6.7753e-31 |  | 3.0271
Medianas:
110 | -1.4 | 2.5 | 302711256373.7672 | -0.0010282 | 5 | 0.025
Medidas de Posicion |  |  | q/m |  |  |  | Masa Calculada |  | Error
Mediana |  |  | 302711256373.7672 |  |  |  | 5.2928e-31 |  | 3.8166e-31 |  | -0.0010282
Promedio |  |  | 370155203471.0677 |  |  |  | 4.7947e-31 |  | 4.3147e-31
Medidas de Dispersión
|  |  | 136831276470.6178 |  |  |  | 1.3836e-31 |  | 1.3836e-31 |  | SQRT Error Python | max
[6 empty] | 3 sigmas: | 4.1507e-31 |  |  |  | 68473825279.3746 | 2.0189e+12

## qm import
Original [C/kg] | Mod E10 [C/kg] E11
262163769564.9592 | 2.6216
278115966793.3984 | 2.7812
339743273146.7644 | 3.3974
420389403641.1985 | 4.2039
544824667118.9931 | 5.4482
567525694915.6179 | 5.6753
686420082480.1974 | 6.8642
270945260334.5447 | 2.7095
283791802850.4067 | 2.8379
278000133404.48 | 2.78
294302610363.3847 | 2.943
302711256373.7672 | 3.0271
367805285715.0017 | 3.6781
329618923606.9908 | 3.2962
231763305661.1654 | 2.3176
266991328121.6625 | 2.6699
567525694915.6179 | 5.6753

## BoundaryConditions
Numero Espiras por Bobina | 124
Radio media Bobina | 311 mm
Distancia Entre Bobinas | 150 mm
B | 7.433 x 10(-4) x I
Incertidumbre Voltaje | 10 Volts
Separacion Lineas | 2 cm
Incertidumbre Radio Lineas
Incertidumbre Ampere | 0.005
Gota de Milligan para la carga del electron, ete experimento es para obtener la carga, con este exp obtenemos entonces la masa