## DatosTomados
Volts | Corriente | Lineas | q/m | B | Diam [cm] | Radio [m] | Masa Calculada | Masa Real | Error Masa | q/m real |  | Error QM | Error10^11 | Porcentual | Dividiendolo
140 | -0.89 | 5 | 262163769564.9592 | -0.00065362 | 10 | 0.05 | 6.1114e-31 | 9.1094e-31 | 2.998e-31 | 175882017145 |  | 86281752419.9592 | 0.86282 | 0.49148 | 1.4906
120 | -1 | 4 | 278115966793.3984 | -0.0007344 | 8 | 0.04 | 5.7608e-31 | 9.1094e-31 | 3.3486e-31 | 175882017145 |  | 102233949648.3984 | 1.0223 | 0.58126 | 1.5813
110 | -0.99 | 3.5 | 339743273146.7644 | -0.00072706 | 7 | 0.035 | 4.7158e-31 | 9.1094e-31 | 4.3935e-31 | 175882017145 |  | 163861256001.7644 | 1.6386 | 0.93165 | 1.9317
100 | -0.99 | 3 | 420389403641.1985 | -0.00072706 | 6 | 0.03 | 3.8112e-31 | 9.1094e-31 | 5.2982e-31 | 175882017145 |  | 244507386496.1985 | 2.4451 | 1.3902 | 2.3902
90 | -0.99 | 2.5 | 544824667118.9931 | -0.00072706 | 5 | 0.025 | 2.9407e-31 | 9.1094e-31 | 6.1687e-31 | 175882017145 |  | 368942649973.9931 | 3.6894 | 2.0977 | 3.0977
60 | -0.99 | 2 | 567525694915.6179 | -0.00072706 | 4 | 0.02 | 2.8231e-31 | 9.1094e-31 | 6.2863e-31 | 175882017145 |  | 391643677770.6179 | 3.9164 | 2.2267 | 3.2267
40 | -0.98 | 1.5
290 | -1.4 | 4.5 | 270945260334.5447 | -0.0010282 | 9 | 0.045 | 5.9133e-31 | 9.1094e-31 | 3.1961e-31 | 175882017145 |  | 95063243189.5447 | 0.95063 | 0.54049 | 1.5405
240 | -1.4 | 4 | 283791802850.4067 | -0.0010282 | 8 | 0.04 | 5.6456e-31 | 9.1094e-31 | 3.4638e-31 | 175882017145 |  | 107909785705.4067 | 1.0791 | 0.61354 | 1.6135
180 | -1.4 | 3.5 | 278000133404.48 | -0.0010282 | 7 | 0.035 | 5.7632e-31 | 9.1094e-31 | 3.3462e-31 | 175882017145 |  | 102118116259.48 | 1.0212 | 0.58061 | 1.5806
140 | -1.4 | 3 | 294302610363.3847 | -0.0010282 | 6 | 0.03 | 5.444e-31 | 9.1094e-31 | 3.6654e-31 | 175882017145 |  | 118420593218.3847 | 1.1842 | 0.6733 | 1.6733
100 | -1.4 | 2.5 | 302711256373.7672 | -0.0010282 | 5 | 0.025 | 5.2928e-31 | 9.1094e-31 | 3.8166e-31 | 175882017145 |  | 126829239228.7672 | 1.2683 | 0.7211 | 1.7211
80 | -1.42 | 2 | 367805285715.0017 | -0.0010428 | 4 | 0.02 | 4.356e-31 | 9.1094e-31 | 4.7533e-31 | 175882017145 |  | 191923268570.0017 | 1.9192 | 1.0912 | 2.0912
80 | -2 | 1.5 | 329618923606.9908 | -0.0014688 | 3 | 0.015 | 4.8607e-31 | 9.1094e-31 | 4.2487e-31 | 175882017145 |  | 153736906461.9908 | 1.5374 | 0.87409 | 1.8741
100 | -2 | 2 | 231763305661.1654 | -0.0014688 | 4 | 0.02 | 6.913e-31 | 9.1094e-31 | 2.1964e-31 | 175882017145 |  | 55881288516.1654 | 0.55881 | 0.31772 | 1.3177
180 | -2 | 2.5 | 266991328121.6625 | -0.0014688 | 5 | 0.025 | 6.0009e-31 | 9.1094e-31 | 3.1085e-31 | 175882017145 |  | 91109310976.6625 | 0.91109 | 0.51801 | 1.518
240 | -1.98 | 2 | 567525694915.6179 | -0.0014541 | 4 | 0.02 | 2.8231e-31 | 9.1094e-31 | 6.2863e-31 | 175882017145 |  | 391643677770.6179 | 3.9164 | 2.2267 | 3.2267
Delta | [13 empty] | 0.6972 | 1.6972
5 | 0.01 | 0.25 | F | 7.344e-06 | 0.5 | 0.0025 | [6 empty] | valor / literatu = 0.7 | 1.7
Maximizar error | [10 empty] | Mediana qm
290 | -0.89 | 5 | 567525694915.6179 | -0.00065362 | 10 | 0.015 | 6.913e-31 |  | 6.2863e-31 |  | 3.0271
Medianas:
110 | -1.4 | 2.5 | 298506933368.5759 | -0.0010282 | 5.5 | 0.0275
Medidas de Posicion |  |  | q/m |  |  |  | Masa Calculada |  | Error
Mediana |  |  | 298506933368.5759 |  |  |  | 5.3684e-31 |  | 3.741e-31 |  | -0.0010282
Promedio |  |  | 350388648532.9971 |  |  |  | 4.9485e-31 |  | 4.1609e-31
Medidas de Dispersión
|  |  | 113516468916.3891 |  |  |  | 1.2701e-31 |  | 1.2701e-31 |  | SQRT Error Python | max
[6 empty] | 3 sigmas: | 3.8102e-31 |  |  |  | 68473825279.3746 | 2.0189e+12

## qm import
Volts | Corriente [A] | Radio [m] | q/m [10^11]
140 | -0.89 | 0.05 | 2.6216
120 | -1 | 0.04 | 2.7812
110 | -0.99 | 0.035 | 3.3974
100 | -0.99 | 0.03 | 4.2039
90 | -0.99 | 0.025 | 5.4482
60 | -0.99 | 0.02 | 5.6753
290 | -1.4 | 0.045 | 2.7095
240 | -1.4 | 0.04 | 2.8379
180 | -1.4 | 0.035 | 2.78
140 | -1.4 | 0.03 | 2.943
100 | -1.4 | 0.025 | 3.0271
80 | -1.42 | 0.02 | 3.6781
80 | -2 | 0.015 | 3.2962
100 | -2 | 0.02 | 2.3176
180 | -2 | 0.025 | 2.6699
240 | -1.98 | 0.02 | 5.6753

## BoundaryConditions
Numero Espiras por Bobina | 124
Radio media Bobina | 311 mm
Distancia Entre Bobinas | 150 mm
B | 7.433 x 10(-4) x I
Incertidumbre Voltaje | 10 Volts
Separacion Lineas | 2 cm
Incertidumbre Radio Lineas
Incertidumbre Ampere | 0.005
Gota de Milligan para la carga del electron, ete experimento es para obtener la carga, con este exp obtenemos entonces la masa